| 企业事业环境信息公开目录明细 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 |
| 生产地址 | 广东省遂溪县城月镇广丰 |
| 法定代表人 | 张燕新 | 组织机构代码证 | 914408237462590199 |
| 联系方式 | 区号 | 0759 |
|  | 电话号码 | 7891728 |
|  | 联系人 | 左见军 |
|  | 传真号码 | 7892448 |
|  | 邮政编码 | 524348 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产食糖 |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1 白砂糖 | 吨 | 58645.582 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

|  | 二、排污信息 |
| --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | GD21909-2008 | 允许排放的废水总量（t/a) | ---- |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | WS-50103 | 生产区 | COD、氨氮 | 广丰糖厂水库 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | COD | ≤100㎎∕L | 达标 | 2.60吨 |
|  | 氨氮 | ≤10㎎∕L | 达标 | 0.064吨 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2019.12.25 | SHS19122501ZH | 无 |
|  | 2020.1.11 | SHS20011101ZH | 无 |
|  | 2020.2.25 | SHS20022501ZH | 无 |
|  | 2020.3.8 | SHS20030801ZH | 无 |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | GB13271-2014 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | FQ-50105 | 锅炉车间 | 烟尘、氮氧化合物、二氧化硫 | 大气 |
|  | FQ-50106 | 锅炉车间 | 烟尘、氮氧化合物、二氧化硫 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 烟尘 | 80mg/m3 | 达标 | 23.188吨 |
|  | 氮氧化合物 | 300mg/ m3 | 达标 | 57.58吨 |
|  | 二氧化硫 | 400mg/ m3 | 达标 | 1.651吨 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2019.12.25 | SHS19122501ZH | 无 |
|  | 2020.1.11 | SHS20011101ZH | 无 |
|  | 2020.2.25 | SHS20022501ZH | 无 |
|  | 2020.3.8 | SHS20030801ZH | 无 |
| （三）危险废物信息表 |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
| 废矿物油与含矿物油废物 | 1.54吨 | 1.7 | 0 | 0 |
| （四）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准：GB12348—2008 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2019.12.25 | SHS19122501ZH | 无 |
|  | 2020.1.11 | SHS20011101ZH | 无 |
|  | 2020.2.25 | SHS20022501ZH | 无 |
|  | 2020.3.8 | SHS20030801ZH | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 废水治理设施 | 930 | 2013.7 | 2013.12 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 厌氧、好氧 | 7200 | 1200 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 水膜除尘器 | 50 | 1983年5月 | 1983年11月 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 文丘理水膜除尘 | 283000 | 255000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| 1 | 隔音室 | 10 | 2000年8月 | 2000年11月 | 强制隔音 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 |
| 1 | 关于湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司生产废水处理工程和循环冷却水处理工程项目（不含循环冷却水处理工程）竣工验收意见 | 遂溪县环境保护局 | 2014.4.10 | 遂环建函【2014】12号 | 通过验收 | 已上传 |
| 2 | 关于生产废水处理工程和循环冷却水处理工程环境影响报告的技术评估意见 | 遂溪县环境科学技术研究所 | 2013.4.19 |  | 符合、可行 |  |
| 3 | 关于湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司废水处理工程和循环冷却水处理工程项目环境影响报告表申批意见的函 | 遂溪县环境保护局 | 2013.8.1 | 遂环建函【2013】42号 | 审批通过 |  |
| 4 | 广东省污染物排放许可证 | 遂溪县环境保护局 | 2017.12.27 |  |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；B√已编制（上传编制文本）。 |

| 六、环境自行监测方案情况 |
| --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；B√已编制（需上传文本。） |